ANEXA nr. 1

__________________________________________________________________________
OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz)

__________________________________________________________________________
(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE

Privind evitarea conflictului de interese

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 și art. 15  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a), ___________________________________________________________, în calitate de ________________________ al firmei _________________________________________________, referitor la procedura INFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC de 3,9 MW în INVERTOARE, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 și la art. 15  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a), ___________________________________________________________, declar că voi informa imediat beneficiarul dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

_______________________________________________

(numele și funcția persoanei autorizate)

_______________________________________________

(semnătura persoanei autorizate)

Data:_____/_______/___________

Această anexă face parte integrantă din documentația de achiziție și va fi completată, semnată și ștampilată de ofertant.

ANEXA nr. 2

__________________________________________________________________________
OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz)

__________________________________________________________________________
(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

Fișa tehnică comparativă

| Nr. crt. | Denumire echipament/ componenta sistem | Caracteristici tehnice solicitate | Caracteristici tehnice ofertate (se va completa de către ofertant, luând datele tehnice specifice din oferta de preț, ceea ce se ofertează) | Cantitate ofertată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Structură Metalică | Structura metalică la sol fixă cu suport pentru fixarea panourilor, care să corespunda tehnic pentru încărcare la zăpadă și vânt |  |  |
| 2. | Panouri fotovoltaice | Tehnologie: monocristaline |  |  |
|  |  | Putere panou: minim 695 Wp |  |  |
|  |  | Grad protecție: minim IP68 |  |  |
|  |  | Dimensiune panou: 2384x1303x33 mm sau similar daca se încadrează la locația de implementare precizata |  |  |
|  |  | Eficiență: minim 22,4% |  |  |
|  |  | Temperatură de operare: -40 ÷ +85 °C |  |  |
|  |  | Tensiune circuit deschis [V]47,70 |  |  |
|  |  | Curent scurt circuit [A] 18,44 |  |  |
|  |  | Tensiune maxima sistem Vmpp [V] 39,80 |  |  |
|  |  | Curent maxim sistem Impp [A] 17,47 |  |  |
| 3. | Invertoare | Putere invertor: 300 kW sau echivalent respectând puterea totală însumata |  |  |
|  |  | Număr intrări DC MPP tracker: minim 9 |  |  |
|  |  | Tensiune de intrare: 500/1500 V |  |  |
|  |  | Frecvență: 50 Hz |  |  |
|  |  | Grad protecție: minim IP 66 |  |  |
|  |  | Eficiență: minim 98.80 % |  |  |
|  |  | Curent ieșire [A] 216,60 |  |  |
|  |  | Putere nominala de ieșire [kVA] 300 |  |  |
|  |  | Eficiență: minim 98.80 % |  |  |
| 4. | Post de transformare | Post de transformare 6MW complet echipat |  |  |
| 5. | Sistem de stocare | Putere de 2 MWh |  |  |
|  |  | Perioada de încărcare de minim 12 min |  |  |
|  |  | Soluția de stocare sub forma de unități computerizate tip „All in one” |  |  |
|  |  | Container-ul propriu zis va respecta prevederile standardului ISO 129444-2, categoria 3 |  |  |
|  |  | Modulele de baterii vor fi certificate UN38.8 |  |  |
|  |  | Fiecare modul este echipat cu un BMS dedicat, care monitorizează permanent și cu un grad de redundanță ridicat tensiunea și temperatura fiecărei celule în parte |  |  |
| 6. | Sistemul de monitorizare / control | Monitorizare, arhivare și afișare a producției instantanee și cumulate de energie electrica, CO2 și date importante legate de funcționare; Management central al sistemului fotovoltaic; |  |  |
| 7. | Sistemul de supraveghere video | Sistem de monitorizare video cu circuit închis alcătuit din NVR, camere video IP – 8MP de exterior cu IR, Switch POE RJ-45 |  |  |
|  |  | Configurația subsistemului de Supraveghere Video va cuprinde următoarele echipamente: - unități de procesare și înregistrare video (NVR); - camere video IP fixe și PTZ color de exterior; - switch POE RJ-45; - surse UPS; - unități stocare imagini HDD |  |  |
| 8. | Instalația de paratrăsnet | Instalația exterioară de protecție împotriva trăsnetului trebuie să capteze direct loviturile de trăsnet, să conducă curentul de trăsnet între punctul de impact și pământ |  |  |
|  |  | Conține dispozitive de captare de tipul PDA |  |  |

_______________________________________________

(numele și funcția persoanei autorizate)

_______________________________________________

(semnătura persoanei autorizate)

Data:_____/_______/___________

Această anexă face parte integrantă din documentația de achiziție și va fi completată, semnată și ștampilată de ofertant.

ANEXA nr. 3

__________________________________________________________________________
OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz)

__________________________________________________________________________
(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚ

La procedura de atribuire „INFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC de 3,9 MW în INVERTOARE”

| Nr. | ELEMENTE SOLICITATE | OFERTATE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prezenta ofertă este valabilă un număr minim de 30 zile | Se notează cu Da/Nu |
| 2 | Oferta este datată cel puțin cu data depunerii .............. | Se notează cu Da/Nu |
| 3 | Oferta este redactată în limba română sau engleză cu traducere autorizată atașată la ofertă de către ofertant | Se notează cu Da/Nu |
| 4 | Termenul de livrare și execuție solicitat este de maximum 4 luni de la data comenzii ferme din partea beneficiarului | Se notează cu Da/Nu |
| 5 | Echipamentele ofertate sunt noi. | Se notează cu Da/Nu |
| 6 | Costurile sunt defalcate pe componente în conformitate cu cap 1-Informatii generale din prezentul caiet de sarcini –„Defalcarea valorii estimate:” | Se notează cu Da/Nu |
| 7 | Costurile evidențiate distinct pe elemente, (transport, asigurare, livrare, instalare, punere în funcțiune etc.), cu mențiunea explicită dacă anumite servicii sunt oferite gratuit. | Se notează cu Da/Nu |
| 8 | Existenta ofertei tehnico-economice. | Se notează cu Da/Nu |
| 9 | Existenta tuturor anexelor completate (anexa 1,2,3,4) și 5 (după caz). | Se notează cu Da/Nu |
| 10 | Existenta certificatului constatator/documentului echivalent pentru ofertanții străini din care să reiasă autorizarea unei activități (CAEN) care să aibă corespondența cu obiectul procedurii de achiziție. | Se notează cu Da/Nu |
| 11 | Atestat ANRE valabil – pentru proiectarea și instalarea sistemelor fotovoltaice. | Se notează cu Da/Nu |
| 12 | Documente justificative privind experiența similară minimum două contracte similare finalizate în ultimii 5 ani, însoțite de: procese-verbale de recepție sau scrisori de recomandare. | Se notează cu Da/Nu |
| 13 | Dovada personalului de specialitate alocat (ex: REVISAL, /declarația de disponibilitate sau certificat de la ITM). | Se notează cu Da/Nu |
| 14 | Dovada cifrei de afaceri – bilanț contabil sau alt document financiar care confirmă că cifra de afaceri este cel puțin egală cu valoarea estimată a contractului | Se notează cu Da/Nu |

_______________________________________________

(numele și funcția persoanei autorizate)

_______________________________________________

(semnătura persoanei autorizate)

Data:_____/_______/___________

Această anexă face parte integrantă din documentația de achiziție și va fi completată, semnată și ștampilată de ofertant.

ANEXA nr. 4

__________________________________________________________________________
OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz)

__________________________________________________________________________
(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

Declarație cu referire la beneficiarul real

Subsemnatul(a), ___________________________________________________________, născut in data de________________ identificat cu CI seria _______ numar __________ în calitate de ________________________, al firmei _________________________________________________, referitor la procedura INFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC de 3,9 MW în INVERTOARE, declar pe propria răspundere că în cazul în care oferta depusă de societatea pe care o reprezint va fi declarată ca fiind câștigătoare atunci înaintea semnării contractului de achiziție voi completa o declarație pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real.

_______________________________________________

(numele și funcția persoanei autorizate)

_______________________________________________

(semnătura persoanei autorizate)

Data:_____/_______/___________

Această anexă face parte integrantă din documentația de achiziție și va fi completată, semnată și ștampilată de ofertant.

ANEXA nr. 5

__________________________________________________________________________
OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz)

__________________________________________________________________________
(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE

privind partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de subcontractanți

și specializarea acestora

Subsemnatul(a), ______________________________________________________, în calitate de ______________________ al firmei ____________________________________________, referitor la procedura INFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC de 3,9 MW în INVERTOARE, derulata de achizitorul HELIOSUN VASLUI SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nr. crt. | Denumire, CUI și sediu subcontractant | Partea/părțile din contract ce urmează a fi subcontractate | Acord subcontractant (nume și prenume, semnătura aferenta) |
| --- | --- | --- | --- |

_______________________________________________

(numele și funcția persoanei autorizate)

_______________________________________________

(semnătura persoanei autorizate)

Data:_____/_______/___________

Această anexă face parte integrantă din documentația de achiziție și va fi completată, semnată și ștampilată de ofertant.